УТВЕРЖДАЮ:

______________

«____»______________ 20 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ

настройки автоматики безопасности котла №1 (Vitomax 200 LW)                                                   работающего на газе.

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Договор: |  |

| № п/п | Наименование параметра | Тип датчика или прибора | Един. измер. | Значение параметра | Время срабатывания защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение давления газа перед клапанами | GW500A5/1 DUNGS | mbar |  | мгновенно |
| 2. | Понижение давления газа перед клапанами | GW150A5/1 DUNGS | mbar |  | мгновенно |
| 3. | Контроль герметичности газовых клапанов | GW150A5/1 DUNGS | mbar |  | мгновенно |
| 4. | Понижение перепада давления воздуха перед горелкой | LGW50A2Р DUNGS | mbar |  | мгновенно |
| 5. | Повышение давления воды в котле | SAUTER | Bar |  | мгновенно |
| 6. | Понижение давления воды в котле | SAUTER | Bar |  | мгновенно |
| 7. | Повышение температуры воды в котле | VFM | ºС |  | мгновенно |
| 8. | Погасание факела горелки | VFM | - | при погасании | мгновенно |
| 9. | Отключение электропитания | - | - | при отключении | мгновенно |
| 10. | Уровень воды в котле | SYR | - | при понижении | мгновенно |
| 11. | Загазованность по СО | SEITRON SGYCO04NC | мг\м3 | 20\100 | 10 сек. При 100 мг\м3 |
| 12. | Загазованность по СН4 | SEITRON SGYME04NC | %НКПР | 5-20 (от взрывоопасной смеси) | 10 сек. |
| Карту параметров составили: |  |
| Ведущий инженер КИПиА ООО «Энергия» |  |  |

Инженер-теплотехник ООО «Энергия»